## 様式第2号

| 受付番号 |  |
| --- | --- |

工事検査調書

| 工事の種類 | 新設・改造・修繕・撤去 | 水栓番号 | 第 号 |
| --- | --- | --- | --- |

| No | 検査項目 | 検 査 結 果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管の種類 | □設計・精算書のとおり □不適合（ ） |  |
| 2 | 管の口径 | □設計・精算書のとおり □不適合（ ） |  |
| 3 | 布設延長 | □設計・精算書のとおり □不適合（ ） |  |
| 4 | 埋設深さ | □公道部 | □ cm以上 □浅層埋設（ cm） |
|  |  | □私道部 | □ 60cm以上 □60cm未満（ cm） |
|  |  | □宅内部 | □ 30cm以上 □30cm未満（ cm） |
| 5 | 管の接合状況 | □適正 □不適正（ ） |  |
| 6 | 逆流防止装置の設置状況 | □適正 □不適正（ ） |  |
| 7 | 吐水口と越流面との間隔 | □適正 □不適正（ ） |  |
| 8 | 給水用具の取付状況 | □適正 □不適正（ ） |  |
| 9 | 管 の 防 護 処 置 | □適正 □不適正（ ） |  |
| 10 | 使 用 材 料 の 確 認 | □適正 □不適正（ ） |  |
| 11 | 止水栓、筐の設置状況 | □適正 □不適正（ ） |  |
| 12 | 量水器の設置状況 | □適正 （□設置方向 □部屋番号 □量水器番号） □不適正（ ） |  |
| 13 | 水 圧 検 査 （0.75MPa・1分間） | □漏水無し □漏水有り（□公道部 □宅内部） □常圧 MPa |  |
| 14 | 水 質 検 査 | □残留塩素 mg/L □色・濁り（□有 □無） |  |
| 15 | 増圧装置の圧力制御 | □吐出圧力 MPa □自動停止圧力0.07MPa以上 □自動復帰圧力0.10MPa |  |
| 16 | 路 面 復 旧 状 況 | □良好 □不良（□仮復旧 □本復旧） |  |
| 17 | 所 見 | □適正 □指示事項改善後、確認 |  |
| （指示事項） 改善期限： 年 月 日 |  |  |  |
| ・ |  |  |  |
| ・ |  |  |  |