## 別記様式

既設装置調査報告書

年　　月　　日

(あて先)成田市長

指定給水装置工事事業者名

給水装置工事主任技術者名

このことについて、既設装置の給水装置認定取扱要綱第4条の規定により、下記のとおり報告いたします。

記

| 装置種別 | 井水装置 ・ 受水槽以下装置 |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 申請者氏名 |  |
| 既設水栓番号 |  |
| 使用材料の確認 | □水道法施行令第6条の基準に適合している □適合していないので改善が必要（ ） |
| 更生工事の履歴 | □あり（使用された塗料・工法及び施工状況が □確認可能 □不明） □なし |
| 構造の確認 | □異常なし □異常有り （ ） |
| 他の水管、設備との切離確認 | □切離可能 □切離不可能（ ） |
| 水圧試験 (0.75MPa 5分間) | □漏水なし（写真添付） □漏水有り （ ） |
| 申請者確認欄 | 年 月 日 申請者氏名 |
| 備考 |  |

※　１（　　）内に改善内容を記入のこと。