## 様式－1

給水申請確認表

工事場所：　成田市

申請者：

【第１号様式　給水装置新設（改造・修繕・撤去）申請書】

| 工事店 | 成田市 | 項目 | 確認内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | □ | 申請者 | 住所，氏名又は名称，フリガナ，電話番号，申請 確認（※1） |  |
| □ | □ | 工事場所 | 住所（地番が複数ある場合は住居表示に使用する住所） 記入確認 |  |
| □ | □ | 工事区分 | 該当する区分に○印 確認 |  |
| □ | □ | 建築確認 | 確認済証の番号，交付年月日 記入確認 |  |
| □ | □ | 給水装置の種類 | 該当種別の総水栓数 記入確認 |  |
| □ | □ | 用途 | 記入確認 （建築確認済証の主要用途を記入） |  |
| □ | □ | 使用者 | 氏名，フリガナ 記入確認 |  |
| □ | □ | 指定給水装置 工事事業者 | 指定番号，事業者名 確認 |  |
| □ | □ | 給水装置工事 主任技術者 | 免状番号，主任技術者名 確認 |  |
| □ | □ | 利害関係人 の承諾 | □土地所有者 | 住所，氏名 確認（※1） |
|  |  |  | □家屋所有者 | 住所，氏名 確認（※1） |
|  |  |  | □既設管所有者 | 住所，氏名 確認（※1） 所有者変更 □有（所有者変更届添付）□無 |
| □ | □ | 納入通知書 送付先 |  |  |

●該当する□にレ点でチェックする

（※1）法人の場合は、記名押印して下さい。

法人以外でも、本人（代表者）が自署しない場合は、記名押印して下さい。

【第１号様式　添付書類】

| 工事店 | 成田市 | 種別 | 添付書類 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | □ | 共通事項 | □案内図 □配管網図 □建築確認済証（写し） |
|  |  | □工事用 | □工事用給水申込書（※1） |
|  |  | □直結直圧式 | ※該当する書類を添付 □栓番表 □水理計算書 □既設装置調査報告書 □水道利用計画承認書（写し） □特定施設水道直結式スプリンクラー設置条件承諾書 □直結式給水設計協議回答書（写し） □３階直結直圧式給水方式に係る承諾書 □その他（ ） |
|  |  | □直結増圧式 | ※該当する書類を添付 □栓番表 □水理計算書 □構造図（増圧ポンプ等） □既設装置調査報告書 □水道利用計画承認書（写し） □直結式給水設計協議回答書（写し） □直結給水用増圧装置設置条件承諾書 □管理人選定届 □保守点検契約書（写し） □その他（ ） |
|  |  | □受水槽式 | ※該当する書類を添付 □栓番表 □水理計算書 □参考図（受水槽以下配管図） □構造図（受水槽・ポンプ・定水位弁等） □量水器寄付申込書 □管理人選定届 □既設装置調査報告書 □水道利用計画承認書（写し） □その他（ ） |

●該当する□にレ点でチェックする

●詳細は「成田市給水装置工事施行基準」→ 4.3 工事の承認申請 → 3 給水申請に伴う必要書類

により確認して下さい。

●記入方法は、「成田市給水装置工事施行基準」→［様式集　記入例］を参照して下さい。

（※1）法人の場合は、記名押印して下さい。

法人以外でも、本人（代表者）が自署しない場合は、記名押印して下さい。

【第２号様式　給水装置工事設計・精算書】

| 工事店 | 成田市 | 項目 | チェック内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | □ | 使用材料 | 名称，形状・寸法，単位，設計数量 記入確認 ※「成田市給水装置工事施行基準」→ 2.10 使用材料 確認 ※「成田市給水装置工事施行基準」→［様式集 記入例］ 確認 |
| □ | □ | 使用者 | 記入確認 |
| □ | □ | 用途 | 記入確認 ※建築確認済証の主要用途を記入 |
| □ | □ | 給水方式 | ○印 確認 |
| □ | □ | メーター口径 | 口径，個数 記入確認 |
| □ | □ | 道路掘削・占用 | ○印 確認 |
| □ | □ | 給水装置工事 主任技術者 | 氏名 確認 |

●該当する□にレ点でチェックする

【第２号様式　給水装置工事設計・精算書　添付図面】

| 工事店 | 成田市 | 項目 | チェック内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | □ | 平面図 | ※道路及び建築平面図に給水装置及び配水管の位置を図示 □道路の種別、公私有地、隣接敷地の境界線 記入確認 □配水管及び給水管の種類・口径 記入確認 □止水栓・量水器筺・給水栓等の表示 記入確認 □止水栓・量水器筺・給水栓等の設置箇所（部屋名等）記入確認 □止水栓・量水器筺の設置位置 確認※１ □給水栓数 確認（申請書の栓数と一致確認） ※１「成田市給水装置工事施行基準」 → 2.8 止水栓の設置、2.9 量水器の設置 確認 |
| □ | □ | 立面図 | ※平面図で表すことのできない配管状況（立上り部分）を図示 □配水管及び給水管の種類・口径 記入確認 □止水栓・量水器筺・給水栓等の表示 記入確認 □給水管の数量 記入確認（設計・精算書の設計数量と一致確認） |
| □ | □ | オフセット図 | 第一止水栓までの距離 記入確認 （新たに給水管を分岐する場合は、配水管からの距離を追記） |

●該当する□にレ点でチェックする

●記入方法は、「成田市給水装置工事施行基準」→ 第5章 図面作成　を参照して下さい。