## 様式第3号

| 受付番号 |  |
| --- | --- |

自主検査調書

年　　月　　日

（あて先）成田市長

工事場所

申請者

指定給水装置工事事業者

代表者氏名

給水装置工事主任技術者

水道法２５条の１０の規定に基づき、下記の項目について確認したことを報告いたします。

| No | 検査項目 | 検 査 結 果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管の種類 | □設計・精算書のとおり □設計・精算書訂正 |  |
| 2 | 管の口径 | □設計・精算書のとおり □設計・精算書訂正 |  |
| 3 | 布設延長 | □設計・精算書のとおり □設計・精算書訂正 |  |
| 4 | 埋設深さ | □公道部 | □ cm以上 □浅層埋設（ cm） |
|  |  | □私道部 | □ 60cm以上 □60cm未満（ cm） |
|  |  | □宅内部 | □ 30cm以上 □30cm未満（ cm） |
| 5 | 管の接合状況 | □適正 |  |
| 6 | 逆流防止装置の設置状況 | □適正 □該当無し |  |
| 7 | 吐水口と越流面との間隔 | □適正 □該当無し |  |
| 8 | 給水用具の取付状況 | □適正 |  |
| 9 | 給水栓等の位置 | □設計・精算書のとおり □設計・精算書訂正 |  |
| 10 | 管 の 防 護 処 置 | □適正 |  |
| 11 | 使 用 材 料 の 確 認 | □認証品 |  |
| 12 | 止水栓、筐の設置状況 | □適正 |  |
| 13 | 耐圧検査(0.75MPa･1分間) | □漏水無し |  |
| 14 | 水 質 検 査 | □残留塩素0.1mg/L以上を確認（ mg/L） □0.1mg/L以下（ mg/L） |  |
| 15 | 増圧装置の圧力制御 | □吐出圧力 MPa □自動停止圧力0.07MPa以上 □自動復帰圧力0.10MPa |  |
| 16 | 路 面 復 旧 状 況 | □良好 □不良（□仮復旧 □本復旧） |  |